|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 值班人 | 电话 | 值班人所负责的仪器 |
| 7.13-7.16 | 魏玉玲 | 13256766989 | TEM/拉曼 |
| 7.17-7.20 | 孙香婷 | 13791052598 | SEM/荧光  19号加液氮 |
| 7.21-7.24 | 李正平 | 15216403598 | 核磁 |
| 7.25-7.28 | 张志良 | 13153155686 | DMA/气质  26号加液氮 |
| 7.29-7.31 | 高敏 | 18766109915 | SEM |
| 8.1-8.3 | 张华勇 | 13573188348 | XRD/元素分析/显微CT  3号加液氮，买液氮 |
| 8.4-8.7 | 袁之敏 | 13573154985 | TEM/激光共聚焦显微镜 |
| 8.8-8.11 | 朱维岳 | 15589998828 | 核磁  8号加液氮 |
| 8.12-8.15 | 吕洪水 | 13791062608 | 原子力显微镜/液质  15号加液氮 |

**造纸与植物资源工程学院分析测试中心2018年暑假（安全）值班表**

**说明：**

1.此表仅为测试中心假期（安全）值班表，有测试需求的老师请提前与各仪器负责人联系或网上预约，按约定时间测试。

|  |
| --- |
|  |

2.核磁加液氮注意事项: 因天气潮湿,加完液氮后注意擦干核磁仪器上进出液氮口附近的水和冰,以免冻结，堵塞管道；购买（赵师傅:18363060110）液氮后，注意微微打开液氮罐减压阀，以免天气过热，液氮罐内部压力过大。

2018年7月8日