制浆造纸科学与技术重点实验室管理守则

本实验室是教育部和山东省科研平台，实验室所有仪器设备向实验室研究人员、访问学者开放，同时也面向全校和社会开放使用，进入实验室工作、访问或参观需按实验室规定经相关负责人批准，进入实验室的所有人员必须严格遵守实验室的各项管理规定。

一、进入实验室人员，必须遵守实验室安全、卫生方面的规定，不准喧哗、打闹、不准抽烟，若发生事故，应及时处理或上报有关部门。

二、使用仪器设备必须严格按照操作规程，并做好记录，贵重仪器设有专人保管和使用，贵重仪器设备的使用须经上岗培训，否则不得使用。

三、使用实验室的仪器设备需按实验室的规定预约登记，经实验管理人员确认后方可进行实验。实验后要做好仪器清洁和卫生清理工作等。关闭水电、门窗，经实验管理人员认可方可离开实验室。

四、不遵守实验室管理制度，又不听从劝告者，实验室管理人员有权停止其实验。造成事故的，追究责任，并按有关规定处理。

五、做好化学试剂的管理工作。加强对实验室易燃易爆、腐蚀性及有毒化学试剂的管理，做到实验试剂合理存放，试剂使用完毕应放回原处，废旧试剂定期回收处理。

六、落实岗位责任制。专用实验仪器专人管理，定期维护，使之处于正常运行状态，保证实验室的全面开放。实验室的管理人员离开实验室要检查水电，注意防火、防盗，确保安全。

七、外单位人员进入实验室参观、学习等，须经分管副主任批准，需要做实验的，必须提前预约，统筹安排时间才能进行实验。